## DQE VPR CITECO 2025
#VALUE!
Cité de l'Économie 1, place du Général Catroux 75017 Paris
MARCHE DE VERIFICATIONS PERIODIQUES REGLEMENTAIRES DES DIVERSES INSTALLATIONS DU PARC IMMOBILIER DE CITECO
LOCAUX ADMINISTRATIFS ET LOCAUX RECEVANT DU PUBLIC ANNEXE N° 3 A L'ACTE D'ENGAGEMENT DETAIL QUANTITATIF ESTIMATIF (DQE)
Ce document doit être complété obligatoirement par le candidat . Les prix indiqués dans le DQE doivent correspondre strictement à ceux indiqués dans le BPU. Les quantités estimées indiquées ne sont pas contractuelles et sont données uniquement à titre indicatif. Pour rappel, le détail quantitatif estimatif n'est pas contractuel mais permet d'analyser les offres.
REFERENCE BPU | PRESTATIONS | QUANTITE | PRIX UNITAIRE € HT | MONTANT TOTAL (PU x Qtité) € HT
1.3 | Assistance Technique - Technicien / journée | 1 |  | 0
2.3 | Assistance Technique - Ingénieur / journée | 1 |  | 0
4.5 | Réalisation Diagnostic par thermographie sur au moins 5 armoires | 1 |  | 0
5.5 | Réalisation de schémas d'armoires sur 5 armoires | 1 |  | 0
6.1 | Vérification quinquennale d'un ascenseur | 5 |  | 0
7.1 | Vérification triennale d'un Système de sécurité incendie | 1 |  | 0
8.1 | Vérification triennale d'un système de Désenfumage | 1 |  | 0
9.1 | Vérification suite à une défaillance - Portes et portails automatiques | 2 |  | 0
10.1 | Vérification biennale d'une installation de protection contre la foudre et paratonnerre | 1 |  | 0
10.2 | Vérification après coup de foudre sur une installation de protection contre la foudre et paratonnerre | 1 |  | 0
11.1 | Inspection périodique d'une installation dont la puissance est supérieure à 2 kw | 5 |  | 0
12.1 | Analyse d'eau de type P1 sur échantillon d'eau prélevée | 1 |  | 0
12.2 | Analyse d'eau de type P2 sur échantillon d'eau prélevée | 1 |  | 0
12.3 | Analyse d'eau de type D1 sur échantillon d'eau prélevée | 1 |  | 0
12.4 | Analyse d'eau de type D2 sur échantillon d'eau prélevée | 1 |  | 0
12.5 | Analyse Légionellose | 1 |  | 0
MONTANT TOTAL DQE € HT |  |  |  | 0